Oddělení architektury

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  | Ing. Tomáš Kovařík stavební projektant Tomáš Kovařík, s r.o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| NAŠE ZNAČKA: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: |  |  |  |  |
| ÚTVAR: | oddělení architektury |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |
| DATUM: | 2020-07-20 |  |  |  |

Stanovisko k navrženému řešení úpravy fasády domu č.p. 925 na ulici Družební v Kopřivnici

Společnost Tomáš Kovařík, s. r. o. předložila k posouzení návrh barevného řešení fasády na objektu č. p. 925 v Kopřivnici na ulici Družební, jedná se o bývalou výměníkovou stanici. Dokumentace byla zaslána elektronicky dne 17. 7. 2020. S navrženým řešením -  RAL 9004 na plechových a kovových prvcích, sokl bude řešen omítkou v barvě RAL 7042, veškeré ostatní omítky budou v odstínu 9001- krémová bílá – souhlasíme.

Požadujeme, aby při výběru finálního odstínu bílé barvy byly dodavatelem stavby vyhotoveny tři vzorky probarvené omítky na EPS desce (viz předložený výkres pohledů), ze kterých bude finální odstín vybrán zástupci OA přímo na stavbě.

Ing. arch. Václav Kocián

Vedoucí oddělení architektury ,