23

Odbor majetku města

Název zakázky: Výměna bytových vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových domech, které jsou v majetku města Kopřivnice

A) Specifikace zakázky

Předmětem zakázky je zajištění a realizace dodávky i montáže nových, klasických jednovtokových, suchoběžných vodoměrů pro přímý odečet se zvýšenou antimagnetickou ochranou, a to na teplou i studenou vodu. Požadujeme demontáž stávajících vodoměrů, montáž a zaplombování nových vodoměrů, dodání a montáž zpětné klapky.

Jedná se o:

- 717 ks vodoměrů na studenou vodu

- 569 ks vodoměrů na teplou vodu

Montáž vodoměrů bude provedena na stávající plastové potrubí v bytech majetku města Kopřivnice dle přiložené evidence. Zhotovitel si na své náklady zajistí přístup pro montáž vodoměrů, a to na základě seznamů poskytnutých zadavatelem. Cena bude zahrnovat i případné dodělávky (jednotlivé výměny z důvodu nedostupnosti nájemce).

Po provedení výměně vodoměru bude vystaven protokol o montáži vodoměru, který bude mimo jiné obsahovat: evidenční číslo, typ, stav počitadla vodoměru a platnost úředního ověření nového vodoměru. Protokol zároveň podepíše i nájemce, čímž odsouhlasí správnost uvedených údajů a provedenou montáž. Originál protokolu obdrží zadavatel, druhou kopii nájemce a třetí kopie bude založena u dodavatele.

Po ukončené montáži zhotovitel předá zadavateli „Protokoly o montáži nových vodoměrů“.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 30.6.2018.